OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana oświetlenia w budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury ul. Jana Pawła II 5 w Suwałkach

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace obejmujące wymianę opraw oświetleniowych  w budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury ul. Jana Pawła II 5 w Suwałkach – oświetlenie podstawowe, ogólne. Celem inwestycji jest dostosowanie oświetlenia do wymogów energooszczędności poprzez zastosowanie wysokowydajnych opraw ledowych z zachowaniem normatywnych natężeń oświetlenia do poszczególnych pomieszczeń tj. np. biura 500 lux. Inwestycja realizowana jest w budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury ul. Jana Pawła II 5 w Suwałkach. Układ zasilania obwodów oświetleniowych dla istniejących pomieszczeń pozostaje bez zmian. Zamówieniem nie jest objęte wymiana opraw technologii scenicznych.

2. Zakres prac

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych – ok. 1169 sztuk,

- dostawę i montaż fabrycznie nowych, wraz z elementami montażowymi niezbędnymi do zamontowania w istniejących otworach (po starych oprawach), wolnych od jakichkolwiek wad opraw oświetleniowych kompletnych - 1169 sztuk,

- montaż opraw oświetlenia awaryjnego w miejscach występowania opraw dwu funkcyjnych oprawa montowana bezpośrednio przy oprawie podstawowej – montaż obejmuje przewód elektryczny i puszkę do podłączenia oprawy awaryjnej – 146 sztuk.

- wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej obwodów elektrycznych zasilających niskiego napięcia oraz pomiarów natężenia oświetlenia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie dokonanych zmian instalacji elektrycznej,

- utylizacja zdemontowanych opraw oświetleniowych w ilości nie większej niż 1169szt.

- do zakresu prac wchodzi doczyszczenie lub odmalowanie śladów montażu starych opraw o ile są konieczne po zamontowaniu nowych

3. Specyfikacja opraw oświetleniowych

- Specyfikacja opraw w Załączniku nr 1

- Ilości opraw w Załączniku nr 2

4. Informacje dodatkowe :

- Na czas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć obszar prowadzenia robót w sposób, umożliwiający niezakłóconą pracę Suwalskiego Ośrodka Kultury,

- Prace mogą być prowadzone w trakcie pracy SOK po wcześniejszym uzgodnieniu z Użytkownikiem

- Prace muszą się zakończyć do 15.11.2023r. Nie dopuszcza się pozostawienia pomieszczeń bez opraw oświetleniowych,

- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostałej części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych usterek na swój koszt,

- realizacja prac będzie się odbywać na podstawie harmonogramu opracowanego przez wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym. Zmiana lub przesunięcia poszczególnych pozycji w harmonogramie będzie wymagała zgody Zamawiającego i jeżeli nie będzie wpływała na termin wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie wymagała aneksu do umowy,

- wszystkie prace będą wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.,

- wszystkie prace montażowe zostaną wykonane z fabrycznie nowych materiałów budowlanych zapewnionych przez Wykonawcę.

- Dostarczane oprawy winny posiadać certyfikat na badanie bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światłą które nie może przekraczać grupy RG0

- Wizja lokalna obowiązkowa 3 dni po opublikowaniu przetargu każdy wykonawca ma odbyć wizję lokalną na obiekcie po uzgodnieniu terminu z użytkownikiem. Jeśli wykonawca już odbył wizję lokalną nie ma potrzeby jej powtarzania.

- Doświadczenie wykonawcy: modernizacja oświetlenia min 2 dostawy lub roboty po 500 000 zł brutto.

- Jako Warunek podpisania umowy posiadanie polisy OC na 500 000 zł.

- Przedmiotowe środki dowodowe Karty katalogowe, CE,

5. Informacje ogólne:

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres prac, który jest konieczny z punktu widzenia:

  - opisu przedmiotu zamówienia i przepisów prawa,

  - wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania końcowego efektu

  - określonego przez przedmiot

  - niniejszego zamówienia, bez względu na trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji,

- Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

- Na etapie składania oferty wykonawca winien dostarczyć przedmiotowe środki dowodowe między innymi Karty katalogowe, CE, oraz karty materiałowe opraw oświetleniowych potwierdzających ich równoważność ze specyfikacja techniczna opraw.

- Po wykonaniu montażu opraw wykonawca winien dostarczyć symulacje natężenia oświetlenia potwierdzające że wybrane oprawy spełnią wymagania natężenia oświetlenia dla danych typów pomieszczeń jako dokumentacje powykonawczą.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty odbiorowe, w tym: dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały, pomiary obwodów elektrycznych zasilających niskiego napięcia, pomiarów natężenia oświetlenia jak również dokumentację powykonawczą,

- Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia,

- opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2004.19 z późń. zm.). i w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Wszystkie przywołane w opisie przedmiotu zamówienia, lub w załącznikach znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardów, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy,

- zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załącznikach przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających

- spełnienie wymagań.

Załączniki:

- Rozmieszczenie opraw na parterze oraz na poszczególnych kondygnacjach

- Specyfikacja opraw

- Ilości opraw

- Przedmiar