1. Proszę o informację czy Zamawiający akceptuje fakt, że akumulatory w oprawach awaryjnych są elementami eksploatacyjnymi i są objęte jedynie 24 miesięczną gwarancją ?

Odp. Tak Zamawiający jest świadomy 24 miesięczneij gwarancji na akumulatory która wynika z charakterystyki urządzenia, jest to urządzenie eksploatacyjne z gwarancja producenta.

2. Czy w przypadku kiedy nowe oprawy oświetleniowe nie będą zakrywały śladów po starych oprawach należy wykonać malowanie sufitu ? Jeśli tak to w jakim zakresie ? Czy całe płaszczyzny czy jedynie malowanie miejscowe wokół opraw?

Odp. Zamawiający wyjaśnia że należy przeprowadzić minimalne malowania zakrywające stare ślady po oprawach o ile będą widoczne po zamontowaniu nowych opraw.

3. Proszę o informację jaka jest ilość opraw awaryjnych wewnętrznych a jaka ilość opraw awaryjnych zewnętrznych? Jest to istotne aby prawidłowo skalkulować cenę oferty.

Odp. Wszystkie oprawy awaryjne objęte postępowaniem znajdują się wewnątrz budynku

4. Czy oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP?

Odp. Tak muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

5. Uprzejmie proszę o informacje czy wszystkie parametry opraw oświetleniowych opisane w dokumentacji przetargowej są istotne ?

Odp. Tak wszystkie parametry opraw oświetleniowych są istotne.

6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył „CE” dla opraw oświetleniowych. Czy pod pojęciem „CE” należy rozumieć deklaracje zgodności producenta ?

Odp. Zamawiający pod znakiem CE rozumie deklaracje zgodności producenta.

7. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe środki dowodowe były złożone dla wszystkich opraw objętych przedmiotem zamówienia.

Odp. Zamawiający potwierdza środki dowodowe mają być złożone dla wszystkich opraw objętych przedmiotem zamówienia

8. Proszę o informacje czy instalacja elektryczna w obiekcie jest sprawna i eksploatowana w chwili obecnej ?

Odp. Instalacja budynku powstała w 2011-2012 roku posiada bieżące badania wymagane prawem oraz jest w 100% sprawna.

9. Uprzejmie proszę o informacje czy dla budynku były wydawane jakieś decyzje, rozporządzenia, nakazy, zalecenia lub inne dokumenty dotyczące instalacji przeciw pożarowej? Jeśli tak, to proszę o ich udostępnienie.

Odp .Nie były wydawane decyzje, rozporządzenia, nakazy, zalecenia lub inne dokumenty dotyczące instalacji przeciw pożarowej

10. Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający odrzuci wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji w ofercie przetargowej? Pytam ponieważ w SWZ brak jest zastrzeżenia o odrzucenia oferty w zakresie art. 109 ust. 1 ppkt. 8 i 10, natomiast na rynku działa wiele firm nagminnie wprowadzających w błąd zamawiających, a nowelizacja ustawy PZP przesunęła w/w przesłanki do działu przesłanek fakultatywnych.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmian SWZ w tym zakresie.

11. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie co jest przedmiotem zamówienia. W SWZ i OPZ jest opisana jedynie wymiana opraw oświetleniowych. Natomiast w programie Funkcjonalno-Użytkowym czytamy, że należy opracować dokumentacje projektową w zakresie oświetlenia awaryjnego. Zatem proszę o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać również dokumentacje techniczną opisaną w PFU. Pytam, gdyż jest to kluczowe do określenia czy spełniamy warunek udziału w postępowaniu.

Odp. Po stronie wykonawcy leży opracowanie projektu technicznego modernizacji oświetlenia awaryjnego

12. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w formularzu cenowym należy umieścić informacje jedynie dotyczące opraw oświetleniowych.

Odp. Zamawiający potwierdza w formularzu cenowym należy umieścić informacje jedynie dotyczące opraw oświetleniowych

13. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w formularzu cenowym należy umieścić informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikacje oferowanych opraw.

Odp. Zamawiający potwierdza w formularzu cenowym należy umieścić informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikacje oferowanych opraw

14. Uprzejmie proszę o informację, czy w formularzu cenowym należy umieścić cenę jednostkową samej oprawy czy cenę jednostkową uwzględniającą montaż i wykonanie okablowania?

Odp. W formularzu cenowym należy umieścić cenę materiału z robocizną.

15. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w formularzu cenowym należy umieścić typ oprawy z dokumentacji przetargowej, aby Zamawiający wiedział, która z proponowanych opraw odpowiada oprawie z dokumentacji.

Odp. Zamawiający potwierdza że w formularzu cenowym należy umieścić typ oprawy z dokumentacji przetargowej.

16. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza opraw wyprodukowanych jednorazowo pod to zamówienie lub też modyfikowanych. Oferowane oprawy muszą być produkowane seryjnie i być dostępne w katalogach producentów.

Odp. Zamawiający potwierdza iż przedstawione oprawy muszą być produkowane seryjnie i być dostępne w katalogach producentów

17. Uprzejmie proszę o dopuszczenie opraw oświetleniowych bez atestów PZH. Jest to atest istotny dla placówek medycznych natomiast wymóg ten w przypadku zwykłych budynków w sposób istotnych ogranicza możliwość doboru opraw oświetleniowych oraz zwiększa cenę modernizacji oświetlenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza oprawy bez atestu PZH.

18. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w przedmiotowym postępowaniu jest obowiązkowa wizja lokalna na którą wykonawcy umawiają się indywidualnie z Zamawiającym.

Odp. Zamawiający potwierdza obowiązkowa wizja lokalna na którą wykonawcy umawiają się indywidualnie z Zamawiającym

19. Uprzejmie proszę o informację, czy w przypadku kiedy Wykonawca był na wizji lokalnej podczas poprzedniego postępowania (znak sprawy SOK/1/07/2023) to czy Zamawiający zaliczy wizję jako odbytą w tym postępowaniu? Pytam ponieważ zakres przedmiotu zamówienia się nie zmienił.

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza taką mozliwość.

20. Uprzejmie proszę o informacje czy ramach modernizacji oświetlenia awaryjnego należy również wymienić oświetlenie kierunkowe (ewakuacyjne)?

Odp. Nie oświetlenie kierunkowe nie wchodzi w zakres zamówienia. Zamówieniem objęte są jedynie oprawy które z racji funkcji jako oprawy dwufunkcyjne zostaną zmodernizowane na oprawy jednofunkcyjne w związku z powyższym należy dołożyć w tych miejscach oprawę awaryjną.

21. Uprzejmie proszę o informacje czy ramach modernizacji oświetlenia awaryjnego należy również wykonać nową instalację zasilającą oprawy awaryjne? Pytam ponieważ są to bardzo brudne i uciążliwe prace, które w sposób znaczny zwiększą koszt prac.

Odp . Tak należy wykonać minimalną instalację zasilającą.

22. Uprzejmie proszę o informację czy w ramach przedmiotu zamówienia należy zmodernizować rozdzielnie elektryczne ? Jeśli tak to proszę o dodanie do przedmiaru pozycji odpowiadających temu zakresowi.

Odp. W zakresie zamówienia rozdzielnice pozostają bez zmian, za wyjątkiem zmiany sposobu sterownia oświetleniem na małej (kameralnej) i dużej (głownej sali) oświetlenie 1-10V na oświetlenie DALI sterowane za pomocą protokołu DMX. Oprawy na małej sali i duzej sali muszą mieć zasilacze sterowane w systemie DALI.

23. Proszę o informację czy należy przewidzieć wykonanie nowej instalacji dla opraw oświetlenia podstawowego? Pytam ponieważ są to bardzo brudne i uciążliwe prace, które w sposób znaczny zwiększą koszt prac.

Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonywania nowych instalacji dla opraw. Jednak nie wyklucza niezbędnych minimalnych prac związanych z samym montażem nowym opraw w ce;lu ich poprawnego montażu.

24. Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza oprawy oświetlenia awaryjnego w innej grupie ryzyka fotobiologicznego niż RG0? Pytam ponieważ większość producentów oświetlenia awaryjnego nie robi badań na bezpieczeństwo biologiczne, gdyż oprawy awaryjne bardzo rzadko się świecą.

Odp. Zamawiający informuje iż dla opraw awaryjnych nie należy dostarczać badań ryzyka fotobiologicznego RG0

25. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że prawidłowy termin otwarcia ofert jest podany w SWZ. Proszę o potwierdzenie, ponieważ na portalu ezamowiani.gov.pl są podane dwie różne daty otwarcia ofert.

Odp. SOK

26. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oprawy oświetlenia podstawowego pochodziły od jednego producenta, aby ułatwić wykonywanie serwisu pogwarancyjnego?

Odp. Tak Zamawiający wymaga jednego producenta opraw awaryjnych.

Pytanie Wykonawcy 1. Czy wizja lokalna jest zalecana czy obowiązkowa do złożenia oferty?

Odp. Zamawiający potwierdza zę wizja lokalna jest obowiązkowa, na którą wykonawcy umawiają się indywidualnie z Zamawiającym

1. W związku z zapisami SWZ: "Na czas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć obszar prowadzenia prac w sposób,umożliwiający niezakłóconą pracę Suwalskiego Ośrodka Kultury" proszę o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający przewiduje przestoje w pracySali Głównej. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedstawienie harmonogramu wydarzeń SOK.

Odp. Zamawiający nie przewiduje przestojów w pracy sali głównej. Sala główna ma kilkudniowe przestoje w spektaklach w tym czasie Wykonawca musi prowadzić swoje prace i się dostosować. Zamawiający nie posiada szczegółowych harmonogramów w tak długim odstępie czasu.