Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione w mailu z dnia 23.08.2023 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania nr 1:

Szanowni Państwo, Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacjach technicznych zastosowanych opraw dla każdej z części wskazał dla poszczególnych opraw wymaganie co najmniej 108 000 h lub 150 0000 h trwałości led. Proszę o dopuszczenie opraw z diodami o trwałości do100 000 h trwałości led. Najpopularniejsze na rynku oświetleniowym wymagania funkcjonalne precyzują czas utrzymania strumienia świetlnego standardowo na poziomie do 100 000 h. Zamawiający ustanawiając wymóg trwałości led na poziomie 150 000 h powoduje skuteczne ograniczenie konkurencji - wskazuje na konkretnego producenta opraw oświetleniowych, a przy tym naraża się na dodatkowe koszty i nieprzestrzeganie zasady efektywności wydatkowania środków publicznych. Wyżej wymieniony parametr techniczny określony jako podstawowy narusza art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). Zamawiający powinien przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Ustawa stanowi, iż przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zdaniem Wykonawcy Zamawiający posługuje się parametrami wskazującymi na konkretny produkt konkretnego producenta, w ten sposób dopuszczając się dyskryminacji pośredniej wobec Wykonawców. Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwić wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21.04.2009 r. (sygn. Akt KIO/UZP 434/09) wskazano, że „określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Ograniczenie w swobodzie określenia przedmiotu zamówienia wskazuje norma art. 29 Pzp, która zakazuje takiego opisu przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję poprzez użycie takich sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych uniemożliwiając im złożenie oferty. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt, albo użycie parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań, co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawców w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Wobec powyższego wnoszę o zmianę parametru trwałości opraw led do 100 000 h, zwiększając  przy tym potencjalny krąg podmiotów chętnych złożyć ofertę i zmniejszając koszty potępowania. Z poważaniem, Paulina Kot

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę parametrów opraw. Należy dostarczyć oprawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznej.

Otrzymują:

- Adresat

- A/A